## P1
型式適合認定対象部分の仕様書（ロープ式エレベーター）
申 請 者
申請型式名 | [5 empty] | 型式適合認定番号
概 要 | 用 途 |  |  | 乗用 （適用条件は備考欄参照）
| 定格速度 |  |  | ｍ/分 |  | 定格積載量・定員 |  | kg | 名
| 昇降行程 |  |  | ｍ 以下
| 駆動方式 |  |  |  |  | 駆動装置の位置
| 制御方式 |  |  |  |  | 操作方式
| 定格積載荷重 |  |  | 定格積載量×9.8 (ｍ/ｓ2) ＝ N
| 法定積載荷重 |  |  | N
| 法定積載量 |  |  | 法定積載荷重／9.8 (ｍ/ｓ2) ＝ kg
| 強度計算上の積載量 |  |  |  |  | 法定積載量・定格積載量
か ご | 床 | 内 法 |  | 間口 ｍ × 奥行 ｍ |  |  |  | 面積 ｍ2
|  | 床版 |  | 床板 | 材質，形状，寸法
|  |  |  | 床枠 | 材質，形状，寸法 | [5 empty] | 本
|  |  |  | 床枠 | 材質，形状，寸法 | [5 empty] | 本
|  |  |  | 床補強材 | 材質，形状，寸法 | [5 empty] | 本
|  |  |  | 安全率 | 常時 |  |  | 安全装置作動時
| かご室 | 側 壁 |  | 材質 |  |  | 強度 | 変形 | mm (300N/5cｍ2)
かごの壁又は囲いと床版及び天井との緊結状態
|  | 天井 | 高さ
|  |  | 救出口 | 有 | 間口 ｍ × 奥行 ｍ 面積 ｍ2
|  |  |  | 無 | 告示第1413号第１ | (イ)停電時でも制御器の操作によりかごの昇降が可能な装置付
[5 empty] | 第一号の規定対応 | (ロ)手動操作によりかごの昇降が可能な装置付
|  |  | 照明 | 床面の明るさ | lx | ≧ 50 lx
|  | 換気上有効な開口部 |  | 有(かご内の人が直接のかご外の物に触れることができない構造) ・ 無
|  | トランク |  | 無・有 | トランク部分奥行 |  | ｍ ≦ かご奥行(トランク部分を含む)／2 |  |  | ｍ
[5 empty] | かご奥行(トランク部分を含む) |  |  | ｍ
[5 empty] | トランク部分高さ |  | ｍ
| 出入口 | 大きさ |  | 間口 ｍ × 高さ ｍ
|  | 方 式 |  |  |  |  | 開閉装置
|  | 出入口数 |  |  |  | 個所
|  | 戸の反転装置 |  | 方式 （メカニカルセーフティー・光源装置・非接触型センサー 他）
|  | 戸の閉鎖力 |  |  |  | N (出入口の1/3が閉じられるまでの間を除く)
|  | 戸のたわみ量 |  |  |  | mm （塑性変形無）
| かご質量 |  |  | 上限値 |  | kg | 釣合おもり質量 |  | kg
| 枠 | たて枠 |  | 材質，形状，寸法 | [6 empty] | 本
|  |  |  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  | ≧2
|  | 上枠 |  | 材質，形状，寸法
|  |  |  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  | ≧2
|  | 下枠 |  | 材質，形状，寸法 | [6 empty] | 本
|  |  |  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  | ≧2
|  | つり車枠 |  | 材質，形状，寸法 | [6 empty] | 本
|  |  |  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  | ≧2
（注）赤字部分は結果の値のみ記載し不等式は記載しないこと。青地部分の選択肢は該当しない方は抹消すること。

## P2
釣合おもり | 枠 | たて枠 | 材質・形状・寸法・本数
|  |  | 地震時の応力度 | N/mm2 ≦ N/mm2 （短期許容応力度）
|  | 上枠 | 材質・形状・寸法・本数
|  |  | 地震時の応力度 | N/mm2 ≦ N/mm2 （短期許容応力度）
|  | 下枠 | 材質・形状・寸法・本数
|  |  | 地震時の応力度 | N/mm2 ≦ N/mm2 （短期許容応力度）
| おもり片脱落防止 |  | 枠連結金具＋おもり押え金具、たて枠係り代確保：係り代 mm≧10mm
昇降路 | 構造・囲い |  | 材質
| 昇降行程 |  | ｍ以下 | かごの床先と壁とのすき間 |  |  |  | ｃｍ以下
| 面積 |  | 間口 ｍ以上×奥行 ｍ以上＝面積 ｍ2以上
機械室なしエレベーター（平成12年建設省告示第1413号第１第三号を適用するエレベーター）の場合
|  | 温度上昇(平成12年建設省告示第1413号第１第三号ロのただし書き適用） | [5 empty] | 適用する(7℃以下)・適用しない
|  | かごの制御装置 |  | 有・非該当 | （平成12年建設省告示第1413号第１第三号ホの装置）
|  | ピット内点検スイッチ |  | 有・非該当 | 駆動装置を昇降路底部に設ける場合に必要な安全対策
|  | ピット安全距離確保スイッチ |  | 有・非該当 | （平成12年建設省告示第1413号第１第三号へ適用）
|  | ピット内挟まれ防止措置 |  | 有・非該当 | 有の場合（ストッパー，釣合おもり仕切り，その他）
|  | 頂部かごストッパー |  | 有・非該当 | 駆動装置を昇降路頂部に設ける場合に必要な安全対策
レ ー ル | かご用 |  | 形 状
|  |  | 非常止め作動時検証 | かご総質量 |  |  |  | kg ≦ 許容かご総質量 |  |  | kg
|  |  |  | （レールブラケット間隔 |  |  |  | ｍのとき）
|  |  | レールに固定荷重 | 常時 |  |  | 長期許容応力度との比 |  |  | ≦1
|  |  | 又は積載荷重が常 | 安全装置作動時 |  |  | 短期許容応力度との比 |  |  | ≦1
|  |  | 時作用する構造の | 地震時 |  | レールの基準強度 |  |  | N/mm2
|  |  | 場合の検証 |  |  | レールの地震時の応力度 |  |  | N/mm2
|  |  | ガイドシュー(外れ止め)の有効かかり代 |  |  | mm ≧ | mm（地震力によるレール等のたわみ量＋10）
| 釣合おもり用 |  | 形 状
|  |  | 非常止め作動時検証 | 釣合おもり総質量 |  |  |  | kg ≦ 許容釣合おもり総質量 |  |  | kg
|  |  |  | （レールブラケット間隔 |  |  |  | ｍのとき）
|  |  | レールに固定荷重 | 常時 |  |  | 長期許容応力度との比 |  |  | ≦1
|  |  | 又は積載荷重が常 | 安全装置作動時 |  |  | 短期許容応力度との比 |  |  | ≦1
|  |  | 時作用する構造の | 地震時 |  | レールの基準強度 |  |  | N/mm2
|  |  | 場合の検証 |  |  | レールの地震時の応力度 |  |  | N/mm2
|  |  | ガイドシュー(外れ止め)の有効かかり代 |  |  | mm ≧ | mm（地震力によるレール等のたわみ量＋10）
レールブラケット | かご用 |  | 材質・形状・寸法
|  |  | 地震時の応力度 | 曲げ： N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）、座屈： N/mm2≦ N/mm2
|  |  | 地震時のたわみ | ｍｍ
| 釣合おもり用 |  | 材質・形状・寸法
|  |  | 地震時の応力度 | 曲げ： N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）、座屈： N/mm2≦ N/mm2
|  |  | 地震時のたわみ | ｍｍ
乗場 | 停止階 |  | 階 箇所以下
| 出入口 | 大きさ | 間口 ｍ 、 高さ ｍ
|  | 型 式 |  |  |  | 開閉装置
|  | 敷居間すき間 | ｃｍ以下
|  | 材 質 | 鋼板塗装/ステンレス 等
| 乗場戸施錠装置 |  | かかり代 ｍｍ
機械室 |  |  | 駆動装置設置位置

## P3
機 器 | 巻上機支持はり | 材質，形状，寸法 | [8 empty] | 本
|  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  |  |  | ≧2
|  | 地震時応力度 |  | N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）
| かご返し車 支持はり | 材質･形状･寸法 | [8 empty] | 本
|  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  |  |  | ≧2
|  | 地震時応力度 |  | N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）
| おもり返し車 支持はり | 材質･形状･寸法 | [8 empty] | 本
|  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  |  |  | ≧2
|  | 地震時応力度 |  | N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）
| 主索止めはり | 材質，形状，寸法 | [8 empty] | 本
|  | 安全率 | 常時 |  | ≧3 | 安全装置作動時 |  |  |  | ≧2
|  | 地震時応力度 |  | N/mm2≦ N/mm2（許容応力度）
| 巻上機 | 設置方法 | 固定支持・防振支持（ストッパー：有） |  |  |  | 電動機容量 |  |  |  | kW
|  | 形鋼等 | 自重が作用する場合 |  |  | 長期許容応力度との比 |  |  |  |  | ≦1
|  |  | 地震時（転倒,移動防止） |  |  | 短期許容応力度との比 |  |  |  |  | ≦1
| 制御盤 | 設置方法 | 固定支持・防振支持（ストッパー：有）
|  | 形鋼等 | 自重が作用する場合 |  |  | 長期許容応力度との比 |  |  |  |  | ≦1
|  |  | 地震時（転倒,移動防止） |  |  | 短期許容応力度との比 |  |  |  |  | ≦1
| 駆動綱車 | 直径 |  | ｍｍ 巻付角 |  |  | (主索径の |  | 倍 ≧ |  | ）
| かご吊り車 | 直径 |  | ｍｍ 巻付角 |  |  | (主索径の |  | 倍 ≧ |  | ）
| おもり吊り車 | 直径 |  | ｍｍ 巻付角 |  |  | (主索径の |  | 倍 ≧ |  | ）
| かご返し車 | 直径 |  | ｍｍ 巻付角 |  |  | (主索径の |  | 倍 ≧ |  | ）
| おもり返し車 | 直径 |  | ｍｍ 巻付角 |  |  | (主索径の |  | 倍 ≧ |  | ）
| 滑車の溝 | 溝の形状 |  |  | 滑車端部からの溝の深さ |  |  |  | mm ≧ 3mm , 主索直径の1/3
| ロープガード | 材質
|  | 滑車の最も外側の端部との隙間 |  |  |  | mm ≧ 主索直径の3/4
| 主 索 | JIS G 3525 -1998 |  |  |  | 常 時 |  | (設置時) |  |  | ≧5
|  | JIS G 3546 -2000 |  |  | 安 |  |  | (使用時) |  |  | ≧4
|  | 直径 ｍｍ × 本 |  |  | 全 | 安全装置 作動時 |  | (設置時) |  |  | ≧3.2
|  | 保証破断力 |  | N/本 |  |  |  | (使用時) |  |  | ≧2.5
[5 empty] | 率 | 限 界 |  | (設置時) |  |  | ≧3.2
|  | ローピング | [5 empty] | (使用時) |  |  | ≧2.5
[5 empty] | 地震時応力度（応力度/許容応力度） |  |  | N/mm2／ N/mm2
| 主索端部 | 固定方法 |  |  |  | 常 時 |  | (設置時) |  |  | ≧4
|  | ・鋼製ソケットにバビット詰 |  |  | 安 |  |  | (使用時) |  |  | ≧3
|  | ・鋼製楔式ソケット止め |  |  | 全 | 安全装置 作動時 |  | (設置時) |  |  | ≧2
|  | ・その他( ) | [5 empty] | (使用時) |  |  | ≧2
|  | ・ソケットの鋼材の種類： |  |  | 率 | 限 界 |  | (設置時) |  |  | ≧2
[8 empty] | (使用時) |  |  | ≧2
地震時応力度（応力度/許容応力度）
| 主索重量補償 | 無・有（釣合くさり・その他） |  |  | 釣合くさり |  |  |  | ｍｍ 1本
|  | 釣合くさり質量 |  |  | kg/ｍ

## P4
制 動 装 置 ・ 安 全 装 置 | 令第129条の10第1項 | 平12建告示第1423号 | 第1第一号 |  | 頂部すき間 |  | イの表を適用 |  |  |  | cm 以上
[7 empty] | ロの計算式を適用 |  |  |  | cm 以上
[5 empty] | ピット深さ |  | イの表を適用 |  |  |  | cm 以上
[7 empty] | イのただし書を適用 |  |  |  | cm 以上
|  |  | 第2第一号 |  | （出入口への自動停止・操縦器の自動復帰構造）
|  |  | 第2第二号 |  | 過速度検出装置(機械式調速機・電気式調速機) |  |  |  |  | スイッチ作動速度 ｍ/分
|  |  | 第2第三号 |  | 電磁ブレーキ(ディスク式・ドラム式・その他)
|  |  | 第2第四号 |  | 非常止め装置(調速機式・スラックケーブル式) |  |  |  |  | 調速機作動速度 ｍ/分
（次第ぎき式・早ぎき式）
[5 empty] | 釣合おもりに非常止め装置を設ける対応 |  |  |  |  | 有・無
[5 empty] | 非常止め装置(調速機式・スラックケーブル式) |  |  |  |  | 調速機作動速度 ｍ/分
（次第ぎき式・早ぎき式）
|  |  | 第2第五号 |  | ディレクショナルリミットスイッチ（終点スイッチ） 及びファイナルリミットスイッチ（行き過ぎ制限スイッチ）
|  |  | 第2第六号 |  | 緩衝器 | かご側 |  | ばね式 |  | 行程 |  | cm ≧ | cm
[8 empty] | 油入り式 |  | 行程 |  | cm ≧ | cm
[6 empty] | おもり側 |  | ばね式 |  | 行程 |  | cm ≧ | cm
[8 empty] | 油入り式 |  | 行程 |  | cm ≧ | cm
|  |  | 第2第七号 |  | スラックロープスイッチ（巻胴式エレベーターの場合） | [6 empty] | 非該当・有
| 令第129条の10第2項第二号 |  |  |  | 頂部保守時安全距離確保装置 |  |  |  | 有・無
| 令第129条の10第3項第一号 |  |  |  | 戸開走行保護装置 |  |  |  | 有・無 (国土交通大臣認定番号： 備考欄参照)
| 令第129条の10第3項第二号 平20国交告第1536号第2 |  |  |  | 地震時管制運転装置 |  |  |  | 有（P波・S波）・無
[5 empty] | 予備電源 |  |  |  | 有（停電時自動着床装置，自家発）・無
| 令第129条の10第3項第三号 |  |  |  | 連絡装置（インターホン） |  |  |  | 有（設置場所： ）
| 令第129条の10第3項第四号イ |  |  |  | 過荷重検出装置（積載荷重の110％以下） |  |  |  | 有・無
| 令第129条の10第3項第四号ロ |  |  |  | 停電灯（床面 1 lx以上） |  |  |  | 有・無
制 御 装 置 | 令第129条の8 | 平12建告 第1429号 |  | 第1第一号 | 保持力 |  |  |  | %以上
[5 empty] | 床合わせ補正装置 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 第1第二号 | かご戸及び乗場戸のドアスイッチ |  |  |  | 有
|  |  |  | 第1第三号イ | 戸開走行防止装置 |  |  |  | 有
|  |  |  | 第1第三号ロ | 施錠装置のインターロック
|  |  |  | 第1第四号 | かご内・かご上で動力を切ることが できる装置 |  |  |  | 有
| 管制運転装置 |  |  | 火災、自家発、停電時自動着床装置
備 考 |  | 本認定型式を構成する構造等は、下記の国土交通大臣認定品を用いている。
［例］ 主要な構造部分 認定番号： ○○○○○○ （据え込み式止め金具）
制動装置 認定番号： △△△△△△ （終端階強制減速装置）
戸開走行保護装置 認定番号： □□□□□□